## 수수료 개선안(압력 210326)
측정 분야(Measurement Field) : 204. 압력 (Pressure)
분류 번호 | 측정기명 |  |  | 권장교정주기 |  | 표준 교정수수료 (원)
|  |  |  | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비
20402 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 등 (Manometers) |  |  | - | 24 |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 1 | U자관 압력계 (U tube manometers) | [5 empty] | 〃
|  | 1 | (분해능/FS) × 100 > 0.25 |  |  | 73000 |  | 〃
|  | 2 | (분해능/FS) × 100 ≤ 0.25 |  |  | 109600 |  | 〃
| 2 | 단관식 압력계 (Well type manometers) | [5 empty] | 〃
|  | 1 | (분해능/FS) × 100 > 0.25 |  |  | 55800 |  | 〃
|  | 2 | (분해능/FS) × 100 ≤ 0.25 |  |  | 83800 |  | 〃
| 3 | 경사관식 압력계; 침종식, 환상천평식 (Inclined tube manometers) | [5 empty] | 〃
|  | 1 | (분해능/FS) × 100 > 0.25 |  |  | 55800 |  | 〃
|  | 2 | (분해능/FS) × 100 ≤ 0.25 |  |  | 83800 |  | 〃
20404 | 유압 분동식 압력계 (Hydraulic pressure ballances) |  |  | 60 | 24 | 실비 | 액체용 분동식 압력계(Hydraulic deadweight piston gauges) 동일 적용 | 〃
20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 (Absolute pressure gauges) |  |  | 12 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 절대압계; 다이얼, 디지털 등 (Absolute pressure gauges) |  |  |  |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
|  | 1 | 다이얼형 압력계 - 절대압용 압력계 (Absolute pressure gauges) |  |  | 117900 |  | 〃
|  | 2 | 디지털 압력계 - 절대압용 압력계 (Absolute pressure gauges) |  |  | 185100 |  | 〃
| 2 | 기압계; 수은, 아네로이드, 디지털, 기압기록계 등(Barometers) |  |  |  |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
|  | 1 | 액주형 압력계 - 수은 기압계 (Mercury barometers) |  |  | 55800 |  | 〃
|  | 2 | 다이얼형 압력계 - 기압계용 압력계 (Barometers) |  |  | 50400 |  | 기본 및 추가 수수료의 10 %
|  | 3 | 디지털 압력계 - 기압계용 압력계 (Barometers) |  |  | 75700 |  | 〃
| 3 | 압력 발생 및 조절기; 공압 또는 유압 (Pressure generators/controllers) |  |  |  | 185100 | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 4 | 압력 기록계; 공압, 유압 (Pressure recorders) |  |  |  |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
|  | 1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 (Barometers) |  |  | 39500 |  | 〃
|  | 2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 (Air pressure gauges) |  |  | 44900 |  | 〃
|  | 3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 (Oil pressure gauges) |  |  | 44900 |  | 〃
20408 | 연성 압력계 (Compound pressure gauges) |  |  | - | 12 |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 1 | (분해능/FS) × 100 > 0.25 |  |  |  | 55800 |  | 〃
| 2 | (분해능/FS) × 100 ≤ 0.25 |  |  |  | 83800 |  | 〃
20409 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 (Differential pressure gauges) |  |  | 12 | 12 |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 1 | 다이얼형 압력계 - 차압용 압력계 (Differential pressure gauges) |  |  |  | 46300 |  | 〃
| 2 | 디지털 압력계 - 차압용 압력계 (Differential pressure gauges) |  |  |  | 75700 |  | 〃
20411 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 (Gauge pressure gauges) |  |  | 12 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털 등 (Gauge pressure gauges) |  |  |  |  | 미압용 압력계(Micro manometers) 동일 적용 | 〃
|  | 1 | 다이얼형 압력계 - 게이지압용 압력계(Gauge pressure gauges) |  |  | 39500 |  | 기본 및 추가 수수료의 10 %
|  | 2 | 디지털 압력계 - 게이지압용 압력계 (Gauge pressure gauges) |  |  | 75700 |  | 〃
|  | 3 | 타이어 압력게이지 (Tire pressure gauges) |  |  |  | 분류번호 20411-1-1(다이얼형 압력계 - 게이지압용 압력계)과 같음 | 〃
| 2 | 고압용 압력계; 100 MPa 이상 (High pressure gauges) |  |  |  |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
|  | 1 | 다이얼형 압력계 - 고압용 압력계 (High pressure gauges) |  |  | 117900 | 대상기준: 측정범위가 100 MPa, 1 000 kgf/cm2 이상인 계기 | 〃
|  | 2 | 디지털 압력계 - 고압용 압력계 (High pressure gauges) |  |  | 236400 | 대상기준: 측정범위가 100 MPa, 1 000 kgf/cm2 이상인 계기 | 〃
| 3 | 압력 발생 및 조절기; 공압 또는 유압 (Pressure generators/controllers) |  |  |  | 75700 | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 4 | 압력 기록계; 공압, 유압 (Pressure recorders) |  |  |  |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
|  | 1 | 압력 기록계 - 기압계용 압력계 (Barometers) |  |  | 39500 |  | 〃
|  | 2 | 압력 기록계 - 공압용 압력계 (Air pressure gauges) |  |  | 44900 |  | 〃
|  | 3 | 압력 기록계 - 유압용 압력계 (Oil pressure gauges) |  |  | 44900 |  | 〃
20412 | 압력 변환기/전송기 (Pressure transducers/transmitters) |  |  | 12 | 12 |  | 표준, 종합 교정절차시 실비 | 〃
| 1 | 압력 변환기 - 절대압용 압력계 (Absolute pressure gauges) |  |  |  | 151400 |  | 〃
| 2 | 압력 변환기 - 게이지압용 압력계 (Gauge pressure gauges) |  |  |  | 101300 |  | 〃
| 3 | 압력 변환기 - 차압용 압력계 (Differential pressure gauges) |  |  |  | 104400 |  | 〃
| 4 | 압력 변환기 - 기압계용 압력계 (Barometers) |  |  |  | 101300 |  | 〃
| 5 | 압력 변환기 - 고압용 압력계 (High pressure gauges) |  |  |  | 126800 | 대상기준: 측정범위가 100 MPa, 1 000 kgf/cm2 이상인 계기 | 〃
| 6 | 압력 변환기 - 미압용 압력계 (Micro manometers) |  |  |  | 109600 | 대상기준: 측정범위가 0.01 MPa 이하인 계기 | 〃
| 7 | 압력 변환기 - 동압용 압력계 (Dynamic pressure gauges) |  |  |  | 실비 |  | 〃
20413 | 다이얼 형 진공계 (Dial type vacuum gauges) |  |  | - | 12 |  |  | 〃
| 1 | 다이얼형 진공계 (Dial type vacuum gauges) |  |  |  | 45700 |  | 기본 및 추가 수수료의 10 %
| 2 | 디지털 진공계 (Digital type vacuum gauges) |  |  |  | 75700 |  | 〃
Note on B55: nuno: 인정항목명은 kolas 고시 개정시 논의

## 수수료 개선안(온도 210326)
측정 분야(Measurement Field) : 501. 접촉식 온도(Contact thermometry)
분류 번호 | 측정기명 |  |  | 권장교정주기 |  | 표준 교정수수료 (원)
|  |  |  | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비
50101 | 온도 발생장치; 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 (Temperature generators; ovens, furnaces, isothermal liquid baths, ice-point baths, dry-block calibrators) |  |  | 12 | 12 |  |  | 기본 및 추가 수수료의 10 %
| 1 | 얼음점 구현장치 (Ice points) 온도 블록 교정기 (Temperature block calibrators) 전기로 (Furnaces) 액체항온조 (Liquid baths) 오토크레이브 (Autoclave and media preparators) |  |  |  | 실비 |  | 〃
| 2 | 온도조절형 챔버 및 오븐 (Temperature controlled chambers/ovens) |  |  |  | 259700 |  | 〃
50102 | 온도 지시계; 지시/기록/조절계, 온도 교정기 등 (Temperature indicators/recorders/ controllers, temperature calibrators) |  |  | 12 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 저항식/열전식 온도 지시계 (Resistance/thermocouple type temperature indicators) 온도 지시 조절계 (Indicating temperature controllers) 디지털 온도계 (Digital Thermometers) 열전식 온도 기록계 (Thermoelectric temperature recorders) 저항식 온도 기록계 (Recorders, resistance type temperature) |  |  |  |  | 공통적용: 1) 1 채널/3 측정점 기준 2) 추가 측정점마다 30 % 추가 3) 추가 채널 마다 50 %, 4) 측정범위 외 측정 시 40 % 추가 5) 분해능 0.001 ℃ 이상은 실비 | 〃
|  | 1 | 센서 미포함 |  |  | 43300 |  | 〃
|  | 2 | 센서 포함 |  |  | 86600 | 측정범위: (0 ~ 250) ℃ | 〃
| 2 | 전기식 온도 교정기 (Calibrators, temperature simulation) |  |  |  | 실비 |  | 〃
50103 | 유리제 온도계; 유리제온도계등 (Glass thermometers; liquid-in-glass, Beckmann) |  |  | 12 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 유리 온도계 (Liquid-in-glass thermometers) |  |  |  |  | 공통적용: 1) 3 측정점 기준 2) 추가 측정점 마다 30 % 추가 3) 250 ℃ 이상은 1.5 배 | 〃
|  | 1 | 분해능 > 0.1 ℃ |  |  | 31700 |  | 〃
|  | 2 | 분해능 ≤ 0.1 ℃ |  |  | 47600 |  | 〃
50104 | 저항식 온도계; 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스터 등 (Resistance thermometers; SPRT, IPRT, thermistors, etc.) |  |  | 24 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 캡슐형 표준백금 저항온도계 (Capsule type SPRTs) 표준 백금저항온도계 (Standard platinum resistance thermometers) |  |  |  | 실비 |  | 〃
| 2 | 산업용 저항온도계 (Industrial resistance thermometers) 저항식 온도센서 (Resistance thermo sensor) 서미스터 (Thermisters) |  |  |  | 57000 | 공통적용: 1) 측정범위: (0 ~ 420) ℃ 기준 2) 3 측정점 기준 3) 추가 1 측정점 마다 30 % 추가 | 〃
| 4 | 표준 백금저항온도계 (Standard platinum resistance thermometers) |  |  |  | 실비 |  | 〃
50105 | 열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 (Thermal expansion thermometers ; bimetal, gas or liquid type) |  |  | - | 12 |  | 1) 바이메탈 온도계(Bimetal thermometers), 압력식 온도계(기체, 액체)(Gas or liquid filled thermometers), 온도 스위치(Temperature swiches) 동일 적용 2) 3 측정점 기준 3) 추가 1 측정점 마다 30 % 추가 | 〃
| 1 | 분해능 > 0.1 ℃ |  |  |  | 20400 |  | 〃
| 2 | 분해능 ≤ 0.1 ℃ |  |  |  | 30700 |  | 〃
50106 | 열전대; 귀금속, 비금속 (Thermomecoules: noble metal, base metal, pure metal, special type, etc.) |  |  | 12 | 12 |  |  | 〃
| 1 | 귀금속 열전대 (Thermocouples) |  |  |  | 실비 |  | 〃
| 2 | 비금속 열전대 온도계 (Base thermocouple thermometers) |  |  |  | 57000 | 공통적용: 1) 3 측정점 기준 2) 추가 1 측정점 마다 30 % 추가 3) 측정범위: (0 ~ 420) ℃ 기준 4) 측정범위 외 측정 시 40 % 추가 5) 불균질성 또는 온도 대 기전력 테이블 교정시는 실비 | 〃
50107 | 온도 변환기 (Temperature transducers) |  |  | 12 | 12 | 실비 |  | 〃